## Orçamento
Dados da Licitante
Razão Social:
CNPJ: |  | I.E.:
Endereço:
Representante Legal: |  | CPF:
Obra | APPA 138kV
Local | Paranaguá/PR
Item | Fase / Tarefa / Atividade | Valor total | Percentual da proposta (%) | Orçamento Referência (%)
1 | Mobilização/Desmobilização | 0 | #DIV/0! | 0.1144%
1.1 | Canteiro Principal | 0 | #DIV/0! | 0.05915%
1.2 | Bay 138kV | 0 | #DIV/0! | 0.05526%
2 | Canteiro de Obras | 0 | #DIV/0! | 0.6904%
2.1 | Manutenção do Canteiro Principal | 0 | #DIV/0! | 0.6686%
2.1 | Manutenção do Canteiro BAY138kv | 0 | #DIV/0! | 0.02179%
3 | Elaboração dos projetos executivos | 0 | #DIV/0! | 1.283%
4 | SE 138KV - Edificação | 0 | #DIV/0! | 12.16%
4.1 | Demolição do piso existente | 0 | #DIV/0! | 0.2835%
4.2 | Topografia e sondagens | 0 | #DIV/0! | 0.1356%
4.3 | Fundações / Blocos e estacas | 0 | #DIV/0! | 0.3154%
4.4 | Fundações / Baldrames | 0 | #DIV/0! | 0.3996%
4.5 | Fundações / Pilares e vigas | 0 | #DIV/0! | 0.8085%
4.6 | Fundações / Lajes-de piso | 0 | #DIV/0! | 0.5911%
4.7 | Estruturas / Lajes de cobertura | 0 | #DIV/0! | 0.4811%
4.8 | Paredes / Alvenaria | 0 | #DIV/0! | 0.9684%
4.9 | Cobertura / Estrutura para cobertura | 0 | #DIV/0! | 0.5158%
4.10 | Cobertura / Telhas -Calhas - Rufos | 0 | #DIV/0! | 0.6652%
4.11 | Instalações Gerais / Caixa separadora agua e oleo (CSAO) | 0 | #DIV/0! | 0.07978%
4.12 | Instalações Gerais / Instalações Hidráulicas-Sanitárias | 0 | #DIV/0! | 0.04987%
4.13 | Instalações Gerais / Instalações Piso Elevado | 0 | #DIV/0! | 0.1417%
4.14 | Instalações Gerais / Instalações Elétricas e de Comunicações-CFTV-Controle acesso | 0 | #DIV/0! | 0.03207%
4.15 | Instalações Gerais / Instalações do Sistema de Exaustão e Ventilação | 0 | #DIV/0! | 1.722%
4.16 | Instalações Gerais / Instalações do Sistema de Ar Condicionado | 0 | #DIV/0! | 0.2928%
4.17 | Instalações Gerais / Instalações sistema detecção alarme combate incêndio( SDACI) | 0 | #DIV/0! | 2.183%
4.18 | Instalações Gerais / Outras Instalações-Sistemas de movimentação de cargas | 0 | #DIV/0! | 0.6223%
4.19 | Esquadrias / Portas | 0 | #DIV/0! | 0.3784%
4.20 | Esquadrias / Janelas venezianas | 0 | #DIV/0! | 0.1889%
4.21 | Revestimentos / Paredes | 0 | #DIV/0! | 0.5456%
4.22 | Revestimentos / Pisos | 0 | #DIV/0! | 0.2186%
4.23 | Acabamentos / Pinturas | 0 | #DIV/0! | 0.5444%
5 | SE 138KV - Montagem Eletromecânica | 0 | #DIV/0! | 6.342%
5.1 | Eletromecânica / Malha de Terra e Aterramento Complementar | 0 | #DIV/0! | 0.4283%
5.2 | Equipamentos / Montagem/Transformador de Potência | 0 | #DIV/0! | 0.2084%
5.3 | Equipamentos / Montagem/Modulo de Subestação isolada SF6 (GIS) | 0 | #DIV/0! | 3.182%
5.4 | Equipamentos / Montagem/SPDA | 0 | #DIV/0! | 0.05985%
5.5 | Montagem/Elétrica / Leito de cabos no porão | 0 | #DIV/0! | 0.06113%
5.6 | Montagem/Elétrica / Cablagem | 0 | #DIV/0! | 0.1596%
5.7 | Montagem/Elétrica / Painéis de Proteção, Controle e Medição | 0 | #DIV/0! | 0.3094%
5.8 | Montagem/Elétrica / Cubiculos Blindados 13,8kv | 0 | #DIV/0! | 0.6179%
5.9 | Montagem/Elétrica / Transformador de aterramento (TAT) | 0 | #DIV/0! | 0.06017%
5.10 | Montagem/Elétrica / Banco de capacitores 13,8kv | 0 | #DIV/0! | 0.08233%
5.11 | Montagem/Elétrica / Equipamentos de Automação (implantação) | 0 | #DIV/0! | 0.2732%
5.12 | Montagem/Elétrica / interligações eletricas dos equipamentos | 0 | #DIV/0! | 0.3672%
5.13 | Comissionamento/Ensaios Funcionais / Testes e ensaios de campo abrangendo sistemas e equipamentos na Subestação | 0 | #DIV/0! | 0.5326%
6 | SE 138KV - Fornecimento de Equipamentos | 0 | #DIV/0! | 50.61%
6.1 | Transformador de Potência 25/30MVA-138/34,5/13,8 KV (1) | 0 | #DIV/0! | 16.94%
6.2 | Modulo de Subestação isolado SF6 (GIS) (2) | 0 | #DIV/0! | 21.72%
6.3 | Cubiculos Blindados 13,8KV (3) | 0 | #DIV/0! | 5.693%
6.4 | Para-raios/Chave seccionadora/TP's e outros 13,8KV (4) | 0 | #DIV/0! | 0.2276%
6.5 | Painéis de Proteção, Controle e Medição (5) | 0 | #DIV/0! | 2.617%
6.6 | Transformador Serviços Auxiliares(TSA) (6) | 0 | #DIV/0! | 0.04254%
6.7 | Transformador de Aterramento (TAT) (7) | 0 | #DIV/0! | 1.059%
6.8 | Banco de Baterias e Painel Retificador (8) | 0 | #DIV/0! | 0.1028%
6.9 | Equipamentos Automação e Pararaios Polimérico (9) | 0 | #DIV/0! | 0.3632%
6.10 | Banco de Capacitores 13,8KV, em painel (10) | 0 | #DIV/0! | 0.5617%
6.11 | Equip. Automação (Software) (11) | 0 | #DIV/0! | 0.1071%
6.12 | Cabos de Comando/Potencia, Fibra Optica, Muflas, Leito de cabos (12) | 0 | #DIV/0! | 0.893%
6.13 | Equipamentos CFTV/ controle acesso, SPDA e hidraulica (13) | 0 | #DIV/0! | 0.05262%
6.14 | Material Malha Aterramento (14) | 0 | #DIV/0! | 0.2353%
7 | Bay 138KV - SE Paranaguá COPEL - Montagem Eletromecânica | 0 | #DIV/0! | 0.9152%
7.1 | Locação das Bases | 0 | #DIV/0! | 0.008891%
7.2 | Fundações das Bases dos equipamentos de pátio | 0 | #DIV/0! | 0.1004%
7.3 | Serviços civis complementares | 0 | #DIV/0! | 0.04844%
7.4 | Montagem das estrutura metálicas | 0 | #DIV/0! | 0.05826%
7.5 | Montagem eletromecânica dos equip. de patio com supervisão do fabricante | 0 | #DIV/0! | 0.1%
7.6 | Montagem eletromecânica dos barramentos flexiveis e rigidos | 0 | #DIV/0! | 0.04848%
7.7 | Interligações elétricas de AT dos equipamentos | 0 | #DIV/0! | 0.04878%
7.8 | Aterramentos dos equipamentos na malha existente | 0 | #DIV/0! | 0.03818%
7.9 | Lançamentos dos cabos de comando | 0 | #DIV/0! | 0.04991%
7.10 | Montagem do painel de proteção de linha | 0 | #DIV/0! | 0.06951%
7.11 | Interligações dos cabos de comando painel/equipamentos | 0 | #DIV/0! | 0.04764%
7.12 | Instalações de reles avulsos em paineis existentes | 0 | #DIV/0! | 0.0605%
7.13 | Comissionamento/Ensaios Funcionais / Testes e ensaios de campo abrangendo sistemas e equipamentos na Subestação | 0 | #DIV/0! | 0.2361%
8 | Bay 138KV - SE Paranaguá COPEL - Fornecimento de Equipamentos | 0 | #DIV/0! | 2.38%
8.1 | Disjuntor 145KV (1) | 0 | #DIV/0! | 0.2838%
8.2 | Chaves Secc. Tripolares 145KV (2) | 0 | #DIV/0! | 0.4989%
8.3 | Transformadores de corrente (TC) e transformadores de potencial (TP) (3) | 0 | #DIV/0! | 0.2762%
8.4 | Estruturas metálicas (4) | 0 | #DIV/0! | 0.3149%
8.5 | Painel de proteção de linha e relés avulsos (5) | 0 | #DIV/0! | 0.5298%
8.6 | Isoladores de pedestal/conectores/ferragens/centelhador/Cabos de cobre (6) | 0 | #DIV/0! | 0.476%
9 | LDAT 138KV COPEL - Execução | 0 | #DIV/0! | 3.578%
9.1 | Locação das Bases | 0 | #DIV/0! | 0.02587%
9.2 | Escavaçoes das bases dos postes | 0 | #DIV/0! | 0.06273%
9.3 | Fundações/armaduras das Bases dos postes em manilha de concreto armado | 0 | #DIV/0! | 3.103%
9.4 | Montagem dos postes | 0 | #DIV/0! | 0.2068%
9.5 | Aterramentos dos postes | 0 | #DIV/0! | 0.03544%
9.6 | Montagem da ferragens e dos isoladores poliméricos | 0 | #DIV/0! | 0.02207%
9.7 | Lançamento, tensionamento e grampeamento dos cabos condutores de aluminio em circuitos simples trifasico | 0 | #DIV/0! | 0.04592%
9.8 | Lançamento, tensionamento e grampeamento do cabo optico OPGW | 0 | #DIV/0! | 0.02507%
9.9 | Serviços civis complementares ( conserto das calçadas) | 0 | #DIV/0! | 0.01206%
9.10 | Comissionamento/Ensaios Funcionais / Testes e ensaios de campo ( Ref. MIT-Copel- N.164324/164325) | 0 | #DIV/0! | 0.03906%
10 | LDAT 138KV COPEL - Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 0 | #DIV/0! | 8.067%
10.1 | Cabos de aluminio/cobre/ Fibra optica (OPGW) (7) | 0 | #DIV/0! | 1.308%
10.2 | Ferragens/conectores/acessorios OPGW/Aterramento (8) | 0 | #DIV/0! | 0.6354%
10.3 | Grampos de suspensão/ancoragem (9) | 0 | #DIV/0! | 0.3967%
10.4 | Isoladores Polimericos (10) | 0 | #DIV/0! | 1.189%
10.5 | Postes concreto (58pç) (11) | 0 | #DIV/0! | 4.538%
11 | Ramais 13,8KV - Execução | 0 | #DIV/0! | 1.843%
11.1 | Construções das Cx de passagens | 0 | #DIV/0! | 0.4207%
11.2 | Construção da rede de dutos subterranea com tubos PEAD corrugados de 100mm(4") | 0 | #DIV/0! | 0.5386%
11.3 | Serviços complementares de civil | 0 | #DIV/0! | 0.05494%
11.4 | Construção da rede aérea com tubulações de aço galvanizado 100mm(4") | 0 | #DIV/0! | 0.3062%
11.5 | Lançamentos dos cabos de média tensão (13,8KV) | 0 | #DIV/0! | 0.3391%
11.6 | Confecções das terminações( muflas) dos cabos | 0 | #DIV/0! | 0.08413%
11.7 | Comissionamentos dos cabos ( testes de isolamentos dos cabos, inspecionar visualmente todos os cabos de chegada e saída, verificando as identificações de cada cabo, os terminais aplicados, a posição de entrada e saída dos cabos e a condição dos aterramentos de blindagens dos cabos) | 0 | #DIV/0! | 0.0994%
12 | Ramais 13,8KV - Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 0 | #DIV/0! | 6.083%
12.1 | Tubos corrugados de PEAD de 100mm(4") (1) | 0 | #DIV/0! | 1.405%
12.2 | Tubos de aço galvanizados a fogo 100mm (2) | 0 | #DIV/0! | 1.106%
12.3 | Cabos de média tensão (12/20KV) e muflas (3) | 0 | #DIV/0! | 3.572%
13 | SE 13,8KV - Execução | 0 | #DIV/0! | 2.29%
13.1 | Contrução civil das 7 unidades de subestação em alvenaria com lajes impermeabilizadas | 0 | #DIV/0! | 0.5079%
13.2 | Manutenções e reparos nas subestações existentes | 0 | #DIV/0! | 0.5748%
13.3 | Montagem eletromecânicas dos equipamentos nos cubículos das subestações novas | 0 | #DIV/0! | 0.3134%
13.4 | Instalações e interligações eletricas de reles e equipamentos | 0 | #DIV/0! | 0.09357%
13.5 | Instalações de CFTV e controle de acesso | 0 | #DIV/0! | 0.1995%
13.6 | Instalações de aterramentos e SPDA | 0 | #DIV/0! | 0.09437%
13.7 | Comissionamento/Ensaios Funcionais / Testes e ensaios de campo abrangendo sistemas e equipamentos nas Subestações | 0 | #DIV/0! | 0.5063%
14 | SE 13,8KV - Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 0 | #DIV/0! | 3.638%
14.1 | Transformadores de força (1) | 0 | #DIV/0! | 0.4855%
14.2 | Disjuntores media tensão (2) | 0 | #DIV/0! | 1.254%
14.3 | Reles de proteção (3) | 0 | #DIV/0! | 0.6294%
14.4 | Secc. Tripolares/TPs/ Conectores/Cabos de cobre/barramentos circ/isoladores/suportes (4) | 0 | #DIV/0! | 0.6032%
14.5 | Equip combate incendio( ref. as 21 SEs) (5) | 0 | #DIV/0! | 0.3065%
14.6 | Equip. controle Acesso/CFTV ( ref. as 21 SEs) (6) | 0 | #DIV/0! | 0.359%
Total |  | 0