## Proposta de Preços
Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, para elaboração de projeto executivo e execução da adequação e modernização da iluminação da Faixa Portuária do Porto de Paranaguá
Item | Descrição do Serviço | Unid. | Qtde | Preço Unitário | Total (A) | Proposta Licitante (A/B - %) | Limite Inferior Permitido (A/B - %) | Orçamento Referência (A/B - %) | Limite Superior Permitido (A/B - %) | Verificação
1 | PROJETOS |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 3.103% | 3.651% | 4.199% | #DIV/0!
1.1 | PROJETO BT EXECUTIVO | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.45% | 1.706% | 1.962% | #DIV/0! | 15%
1.2 | PROJETO DE FUNDAÇÃO - SUPER POSTES | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.3693% | 0.4345% | 0.4997% | #DIV/0!
1.3 | AS BUILT - BT | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.2055% | 0.2418% | 0.2781% | #DIV/0!
1.4 | AS BUILT - FUNDAÇÃO SUPER POSTES | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.02518% | 0.02963% | 0.03407% | #DIV/0!
1.5 | PROJETO SPDA | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.1857% | 0.2185% | 0.2513% | #DIV/0!
1.6 | AS BUILT - SPDA | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.02035% | 0.02394% | 0.02753% | #DIV/0!
1.7 | PROJETO MT EXECUTIVO | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.5251% | 0.6178% | 0.7105% | #DIV/0!
1.8 | AS BUILT MT | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.04425% | 0.05206% | 0.05987% | #DIV/0!
1.9 | PROJETO AUTOMAÇÃO | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.2555% | 0.3006% | 0.3457% | #DIV/0!
1.10 | AS BUILT - AUTOMAÇÃO | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.02193% | 0.0258% | 0.02967% | #DIV/0!
2 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 5.892% | 6.932% | 7.971% | #DIV/0!
2.1 | MOBILIZAÇÃO | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.03226% | 0.03796% | 0.04365% | #DIV/0!
2.2 | CANTEIRO DE OBRAS | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.7372% | 0.8673% | 0.9974% | #DIV/0!
2.3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 4.955% | 5.829% | 6.703% | #DIV/0!
2.4 | DESMOBILIZAÇÃO | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.1679% | 0.1975% | 0.2271% | #DIV/0!
3 | CIVIL |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 3.146% | 3.701% | 4.256% | #DIV/0!
3.1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M | Unid. | 64 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.4212% | 0.4955% | 0.5699% | #DIV/0!
3.2 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M | Unid. | 9 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.1099% | 0.1293% | 0.1487% | #DIV/0!
3.3 | INFRAESTURA CIVIL POR CAIXA | Unid. | 73 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.9346% | 1.1% | 1.264% | #DIV/0!
3.4 | FUNDAÇÃO SUPER POSTES | Unid. | 26 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.68% | 1.977% | 2.274% | #DIV/0!
4 | ELÉTRICA |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 16.44% | 19.34% | 22.24% | #DIV/0!
4.1 | CABEAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEO | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 14.7% | 17.3% | 19.89% | #DIV/0!
4.2 | ELETRODUTOS INFRA SUPERPOSTES | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.7779% | 0.9151% | 1.052% | #DIV/0!
4.3 | CABEAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO AÉREO | Unid. | 61 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.9558% | 1.124% | 1.293% | #DIV/0!
5 | QUADROS |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 4.213% | 4.956% | 5.699% | #DIV/0!
5.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - IP67 - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER NA COR CINZA RAL 7032 COM FECHO TRIÂNGULO, SUPORTE TRASEIRO EM BARRA PARA INSTALAÇÃO EM POSTE. CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 37 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.511% | 2.954% | 3.398% | #DIV/0!
5.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - IP67 - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER NA COR CINZA RAL 7032 COM FECHO TRIÂNGULO, SUPORTE TRASEIRO EM BARRA PARA INSTALAÇÃO EM POSTE. CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR (QD - SUPER POSTE - TIPO 2 (12/13/39) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.2299% | 0.2705% | 0.3111% | #DIV/0!
5.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - IP67 - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER NA COR CINZA RAL 7032 COM FECHO TRIÂNGULO, SUPORTE TRASEIRO EM BARRA PARA INSTALAÇÃO EM POSTE. CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR (QD - SUPER POSTE - TIPO 3 (19/42) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.1543% | 0.1815% | 0.2087% | #DIV/0!
5.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - IP67 - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER NA COR CINZA RAL 7032 COM FECHO TRIÂNGULO, SUPORTE TRASEIRO EM BARRA PARA INSTALAÇÃO EM POSTE. CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR (QD - SUPER POSTE - TIPO 4 (33) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.07084% | 0.08335% | 0.09585% | #DIV/0!
5.5 | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO - IP67 - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER NA COR CINZA RAL 7032 COM FECHO TRIANGULO, SUPORTE TRASEIRO EM BARRA PARA INSTALAÇÃO EM POSTE. CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR (QDG - 1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.1257% | 0.1479% | 0.1701% | #DIV/0!
5.6 | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO - IP67 - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER NA COR CINZA RAL 7032 COM FECHO TRIANGULO, SUPORTE TRASEIRO EM BARRA PARA INSTALAÇÃO EM POSTE. CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR (QDG - 2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.1315% | 0.1547% | 0.1779% | #DIV/0!
5.7 | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO - IP67 - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER NA COR CINZA RAL 7032 COM FECHO TRIANGULO, SUPORTE TRASEIRO EM BARRA PARA INSTALAÇÃO EM POSTE. CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR (QDG - 3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.1436% | 0.169% | 0.1943% | #DIV/0!
5.8 | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO - IP67 - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER NA COR CINZA RAL 7032 COM FECHO TRIANGULO, SUPORTE TRASEIRO EM BARRA PARA INSTALAÇÃO EM POSTE. CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR (QDG - 4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Serviço | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.1379% | 0.1622% | 0.1866% | #DIV/0!
5.9 | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO - IP67 - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER NA COR CINZA RAL 7032 COM FECHO TRIANGULO, SUPORTE TRASEIRO EM BARRA PARA INSTALAÇÃO EM POSTE. CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR (QDG - 5) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.1455% | 0.1712% | 0.1969% | #DIV/0!
5.10 | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO - IP67 - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER NA COR CINZA RAL 7032 COM FECHO TRIANGULO, SUPORTE TRASEIRO EM BARRA PARA INSTALAÇÃO EM POSTE. CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR (QDG - 6) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.1405% | 0.1653% | 0.1901% | #DIV/0!
5.11 | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO - IP67 - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER NA COR CINZA RAL 7032 COM FECHO TRIANGULO, SUPORTE TRASEIRO EM BARRA PARA INSTALAÇÃO EM POSTE. CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR (QDG - 7) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.1362% | 0.1603% | 0.1843% | #DIV/0!
5.12 | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO - IP67 - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER NA COR CINZA RAL 7032 COM FECHO TRIANGULO, SUPORTE TRASEIRO EM BARRA PARA INSTALAÇÃO EM POSTE. CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR (QDG - 8) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.1336% | 0.1572% | 0.1808% | #DIV/0!
5.13 | QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO - IP67 - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIÉSTER NA COR CINZA RAL 7032 COM FECHO TRIANGULO, SUPORTE TRASEIRO EM BARRA PARA INSTALAÇÃO EM POSTE. CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR (QDG - 9) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.1516% | 0.1783% | 0.205% | #DIV/0!
6 | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 39.41% | 46.37% | 53.32% | #DIV/0!
6.1 | ASSENTAMENTO DE POSTE EM PRFV (FIBRA DE VIDRO), TRÊS PARTES, ENGASTADO, COM ACABAMENTO EM GEL COAT, TOPO CIRCULAR - 25M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 26 | 0 | 0 | #DIV/0! | 11.03% | 12.97% | 14.92% | #DIV/0!
6.2 | ASSENTAMENTO DE POSTE EM PRFV (FIBRA DE VIDRO), TRÊS PARTES, ENGASTADO, COM ACABAMENTO EM GEL COAT, TOPO CIRCULAR - 10M CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 32 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.788% | 2.103% | 2.418% | #DIV/0!
6.3 | BRAÇO EM PRFV (FIBRA DE VIDRO) - COMPRIMENTO DA PROJEÇÃO PJ=1,5 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 46 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.8928% | 1.05% | 1.208% | #DIV/0!
6.4 | REFLETOR PROTEGIDO 400W IP67 - FLUXO LUMINOSO 55.146 LM 60° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 140 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.861% | 9.248% | 10.63% | #DIV/0!
6.5 | REFLETOR PROTEGIDO 600W IP67 - FLUXO LUMINOSO 79.407 LM 30° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 192 | 0 | 0 | #DIV/0! | 14.5% | 17.06% | 19.62% | #DIV/0!
6.6 | LUMINÁRIA VIÁRIA PROTEGIDA 120W IP67 - FLUXO LUMINOSO 16.806 LM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Unid. | 92 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.831% | 2.155% | 2.478% | #DIV/0!
6.7 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | Unid. | 176 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.513% | 1.78% | 2.047% | #DIV/0!
7 | SPDA |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 4.763% | 5.604% | 6.444% | #DIV/0!
7.1 | SPDA COMPLETO POR SUPERPOSTE ( CAPTOR, MASTRO, DESCIDA, FIXAÇÕES, CABOS E SOLDAS ATÉ HASTE E MALHA) | Unid. | 26 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.271% | 2.672% | 3.072% | #DIV/0!
7.2 | MALHA COM CABO DE COBRE NU 50mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E SOLDA | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.361% | 2.777% | 3.194% | #DIV/0!
7.3 | INFRA CIVIL SPDA | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.1319% | 0.1551% | 0.1784% | #DIV/0!
8 | ELÉTRICA MT |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 1.4% | 1.647% | 1.894% | #DIV/0!
8.1 | TRANSFORMADORES 45KVA 13,2KV/220-127V | Unid. | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.5929% | 0.6975% | 0.8021% | #DIV/0!
8.2 | TRANSFORMADORES 75KVA | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.2571% | 0.3025% | 0.3479% | #DIV/0!
8.3 | MONTAGEM DA ESTRUTURA PR CF | Unid. | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.3437% | 0.4043% | 0.465% | #DIV/0!
8.4 | FIXAÇÃO DA ESTRUTURA TT PR - CF EM POSTE DE 12 m - POSIÇÃO TOPO | Unid. | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.1226% | 0.1443% | 0.1659% | #DIV/0!
8.5 | MÓDULO DA LIGAÇÃO DA CHAVE – AMBIENTES AGRESSIVOS | Unid. | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.08373% | 0.09851% | 0.1133% | #DIV/0!
9 | AUTOMAÇÃO |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 6.634% | 7.805% | 8.976% | #DIV/0!
9.1 | SOLUÇÃO DE SISTEMA DE TELEGESTÃO COM PAINÉIS GATEWAY E PLATAFORMA DE CONTROLE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETOS P133.AUT.09, P133.AUT.10, P133.AUT.11 E ITEM 4.4 DO MEMORIAL DESCRITIVO (P133.MD.17) | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 6.055% | 7.124% | 8.193% | #DIV/0!
9.2 | TESTE E STARTUP | Unid. | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.5788% | 0.681% | 0.7831% | #DIV/0!
|  |  | TOTAL (B) |  | 0 |  |  | 100%
*Modelo para apresentação das propostas
**Preencher os campos Preços Unitários
***Utilizar arredondamento de duas casas decimais nas operações matemáticas

## Proporção dos cabos
Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, para elaboração de projeto executivo e execução da adequação e modernização da iluminação da Faixa Portuária do Porto de Paranaguá
Item | Descrição do Serviço | Unid. | Qtde | Preço Unitário | Preço Total | Proporção por item
4.1 | CABEAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO SUBTERRÂNEO |  |  |  | 0 | 100%
4.1.1 | Luminária viária 1.1 (P-1 e P-2) | Unid. | 1 | 0 | 0 | 1.05%
4.1.2 | Luminária viária 2.1 (P-43 a P-45) | Unid. | 1 | 0 | 0 | 2.366%
4.1.3 | Luminária viária 2.2 (P-46 a P-49) | Unid. | 1 | 0 | 0 | 3.037%
4.1.4 | Luminária viária 4.1 (P-10 a P-15) | Unid. | 1 | 0 | 0 | 3.239%
4.1.5 | Luminária viária 4.2 (P-16 a P-21) | Unid. | 1 | 0 | 0 | 3.172%
4.1.6 | Luminária viária 4.3 (P-22 a P-26) | Unid. | 1 | 0 | 0 | 4.649%
4.1.7 | Luminária viária 4.4 (P-27 a P-30) | Unid. | 1 | 0 | 0 | 5.371%
4.1.8 | Luminária viária 5.1 (P-51) | Unid. | 1 | 0 | 0 | 2.081%
4.1.9 | QDG1 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 0.2014%
4.1.10 | QDG2 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 0.2014%
4.1.11 | QDG3 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 0.2014%
4.1.12 | QDG4 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 0.2014%
4.1.13 | QDG5 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 1.39%
4.1.14 | QDG6 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 1.39%
4.1.15 | QDG7 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 0.9045%
4.1.16 | QDG8 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 0.9045%
4.1.17 | QDG9 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 0.7778%
4.1.18 | Super poste SP 01 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 1.624%
4.1.19 | Super poste SP 02 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 2.442%
4.1.20 | Super poste SP 03 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 1.751%
4.1.21 | Super poste SP 04 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 2.189%
4.1.22 | Super poste SP 05 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 1.606%
4.1.23 | Super poste SP 06 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 0.5158%
4.1.24 | Super poste SP 07 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 0.8467%
4.1.25 | Super poste SP 08 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 2.604%
4.1.26 | Super poste SP 09 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 1.416%
4.1.27 | Super poste SP 10 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 1.106%
4.1.28 | Super poste SP 11 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 2.139%
4.1.29 | Super poste SP 12 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 2.17%
4.1.30 | Super poste SP 13 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 3.358%
4.1.31 | Super poste SP 14 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 1.519%
4.1.32 | Super poste SP 15 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 2.501%
4.1.33 | Super poste SP 16 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 1.106%
4.1.34 | Super poste SP 17 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 1.881%
4.1.35 | Super poste SP 18 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 1.416%
4.1.36 | Super poste SP 19 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 2.087%
4.1.37 | Super poste SP 20 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 2.759%
4.1.38 | Super poste SP 21 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 1.312%
4.1.39 | Super poste SP 22 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 2.366%
4.1.40 | Super poste SP 23 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 1.56%
4.1.41 | Super poste SP 24 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 2.552%
4.1.42 | Super poste SP 25 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 3.451%
4.1.43 | Super poste SP 26 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 0.8992%
4.1.44 | Super poste SP 27 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 1.881%
4.1.45 | Super poste SP 28 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 2.48%
4.1.46 | Super poste SP 29 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 1.808%
4.1.47 | Super poste SP 30 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 1.156%
4.1.48 | Super poste SP 31 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 0.7878%
4.1.49 | Super poste SP 32 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 0.8676%
4.1.50 | Super poste SP 33 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 1.076%
4.1.51 | Super poste SP 34 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 0.7809%
4.1.52 | Super poste SP 35 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 1.163%
4.1.53 | Super poste SP 36 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 0.7635%
4.1.54 | Super poste SP 37 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 1.18%
4.1.55 | Super poste SP 38 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 1.076%
4.1.56 | Super poste SP 39 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 1.076%
4.1.57 | Super poste SP 40 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 0.9544%
4.1.58 | Super poste SP 41 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 1.058%
4.1.59 | Super poste SP 42 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 0.9889%
4.1.60 | Super poste SP 43 | Unid. | 1 | 0 | 0 | 0.5899%
|  |  | TOTAL |  | 0