## MODELO DE PROPOSTA
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA |  |  | BDI |  | 30.72%
PROPOSTA | 2006310.8444 |  | Prazo de Execução |  | 24 MESES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [7 empty] | PREENCHER ABAIXO (em verde)
PLANILHA DE ADEQUAÇÃO DE PCI | [7 empty] | 0%
Item | Descrição | Un. | Qtd. | Custo Unitário | Valor Unitário (Com BDI) | Valor Total |  | DESCONTO | PREÇO C/ DESCONTO
| Manutenção Corretiva |  |  |  |  | 1208420.6363 | 60.23% | 0% | 1208420.6363
1 | Canteiro |  |  |  |  | 235054.6154 | 11.72% | 0% | 235054.6154
1.1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 24 | 546.87 | 714.868 | 17156.8325 | 0.8551% | 0% | 17156.8325
1.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 24 | 875 | 1143.7993 | 27451.1829 | 1.368% | 0% | 27451.1829
1.3 | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA ARTICULADA - ALTURA MÍN 11 METROS | MÊS | 12 | 15870.55 | não inclui BDI | 190446.6 | 9.492% | 0% | 190446.6
2 | Adm Local |  |  |  |  | 673795.4028 | 33.58% | 0% | 673795.4028
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 24 | 14378.74 | 18795.8772 | 451101.0539 | 22.48% | 0% | 451101.0539
2.2 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 24 | 3022.31 | 3950.7612 | 94818.2682 | 4.726% | 0% | 94818.2682
2.3 | VEÍCULO UTILITÁRIO PEQUENO, INCLUINDO COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO TOTAL | MÊS | 24 | 4076.02 | 5328.17 | 127876.0808 | 6.374% | 0% | 127876.0808
3 | Iluminação de Emergência |  |  |  |  | 266.4072 | 0.01328% | 0% | 266.4072
3.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 10 | 20.38 | 26.6407 | 266.4072 | 0.01328% | 0% | 266.4072
4 | Sistema Hidrante |  |  |  |  | 83293.7649 | 4.152% | 0% | 83293.7649
4.1 | Manutenção completa das bombas (Taguaré, CPRE/CPA, AZ08, GATE 04/OSÍRIS/ALFRDO, PÁTIO DE TRIAGEM, DOM PEDRO/GATE 03, 201, GATE 05 E ANTONINA) | UN | 11 | 3305.6 | 4321.0776 | 47531.854 | 2.369% | 0% | 47531.854
4.2 | Manutenção completa do quadro de bombas (Taguaré, CPRE/CPA, AZ08, GATE 04/OSÍRIS/ALFRDO, PÁTIO DE TRIAGEM, DOM PEDRO/GATE 03, 201, GATE 05 E ANTONINA) | UN | 11 | 2487.06 | 3251.0828 | 35761.9109 | 1.782% | 0% | 35761.9109
5 | Sistema de Alarme |  |  |  |  | 33092.8455 | 1.649% | 0% | 33092.8455
5.1 | Manutenção e Reprogramação da central de alarme (Taguaré, CPRE/CPA, AZ08, GATE 04/OSÍRIS/ALFRDO, PÁTIO DE TRIAGEM, DOM PEDRO/GATE 03, 201, GATE 05 E ANTONINA) | UN | 22 | 1150.72 | 1504.2202 | 33092.8455 | 1.649% | 0% | 33092.8455
6 | Pintura Tubulação Hidrante |  |  |  |  | 182917.6005 | 9.117% | 0% | 182917.6005
TAGUARÉ | [6 empty] | 0% | 0% | 0
| CAMPANHA 01 - Mês 01 de contrato |  |  |  |  | 5756.0686 | 0.2869% | 0% | 5756.0686
6.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 58 | 8.88 | 11.6079 | 673.2599 | 0.03356% | 0% | 673.2599
6.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 58 | 22.05 | 28.8237 | 1671.777 | 0.08333% | 0% | 1671.777
6.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 58 | 44.99 | 58.8109 | 3411.0317 | 0.17% | 0% | 3411.0317
| CAMPANHA 02 - Mês 10 de contrato |  |  |  |  | 5756.0686 | 0.2869% | 0% | 5756.0686
6.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 58 | 8.88 | 11.6079 | 673.2599 | 0.03356% | 0% | 673.2599
6.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 58 | 22.05 | 28.8237 | 1671.777 | 0.08333% | 0% | 1671.777
6.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 58 | 44.99 | 58.8109 | 3411.0317 | 0.17% | 0% | 3411.0317
| CAMPANHA 03 - Mês 20 de contrato |  |  |  |  | 5756.0686 | 0.2869% | 0% | 5756.0686
6.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 58 | 8.88 | 11.6079 | 673.2599 | 0.03356% | 0% | 673.2599
6.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 58 | 22.05 | 28.8237 | 1671.777 | 0.08333% | 0% | 1671.777
6.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 58 | 44.99 | 58.8109 | 3411.0317 | 0.17% | 0% | 3411.0317
DOM PEDRO II - GATE 03 | [6 empty] | 0% | 0% | 0
| CAMPANHA 01 - Mês 01 de contrato |  |  |  |  | 3014.8771 | 0.1503% | 0% | 3014.8771
6.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 30.3789 | 8.88 | 11.6079 | 352.6358 | 0.01758% | 0% | 352.6358
6.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 30.3789 | 22.05 | 28.8237 | 875.6328 | 0.04364% | 0% | 875.6328
6.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 30.3789 | 44.99 | 58.8109 | 1786.6085 | 0.08905% | 0% | 1786.6085
| CAMPANHA 02 - Mês 10 de contrato |  |  |  |  | 3014.8771 | 0.1503% | 0% | 3014.8771
6.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 30.3789 | 8.88 | 11.6079 | 352.6358 | 0.01758% | 0% | 352.6358
6.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 30.3789 | 22.05 | 28.8237 | 875.6328 | 0.04364% | 0% | 875.6328
6.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 30.3789 | 44.99 | 58.8109 | 1786.6085 | 0.08905% | 0% | 1786.6085
| CAMPANHA 03 - Mês 20 de contrato |  |  |  |  | 3014.8771 | 0.1503% | 0% | 3014.8771
6.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 30.3789 | 8.88 | 11.6079 | 352.6358 | 0.01758% | 0% | 352.6358
6.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 30.3789 | 22.05 | 28.8237 | 875.6328 | 0.04364% | 0% | 875.6328
6.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 30.3789 | 44.99 | 58.8109 | 1786.6085 | 0.08905% | 0% | 1786.6085
GATE 04 | [6 empty] | 0% | 0% | 0
| CAMPANHA 01 - Mês 01 de contrato |  |  |  |  | 12703.048 | 0.6332% | 0% | 12703.048
6.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 128 | 8.88 | 11.6079 | 1485.8149 | 0.07406% | 0% | 1485.8149
6.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 128 | 22.05 | 28.8237 | 3689.439 | 0.1839% | 0% | 3689.439
6.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 128 | 44.99 | 58.8109 | 7527.7941 | 0.3752% | 0% | 7527.7941
| CAMPANHA 02 - Mês 10 de contrato |  |  |  |  | 12703.048 | 0.6332% | 0% | 12703.048
6.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 128 | 8.88 | 11.6079 | 1485.8149 | 0.07406% | 0% | 1485.8149
6.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 128 | 22.05 | 28.8237 | 3689.439 | 0.1839% | 0% | 3689.439
6.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 128 | 44.99 | 58.8109 | 7527.7941 | 0.3752% | 0% | 7527.7941
| CAMPANHA 03 - Mês 20 de contrato |  |  |  |  | 12703.048 | 0.6332% | 0% | 12703.048
6.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 128 | 8.88 | 11.6079 | 1485.8149 | 0.07406% | 0% | 1485.8149
6.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 128 | 22.05 | 28.8237 | 3689.439 | 0.1839% | 0% | 3689.439
6.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 128 | 44.99 | 58.8109 | 7527.7941 | 0.3752% | 0% | 7527.7941
GATE 05 | [6 empty] | 0% | 0% | 0
| CAMPANHA 01 - Mês 01 de contrato |  |  |  |  | 4465.9153 | 0.2226% | 0% | 4465.9153
6.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 45 | 8.88 | 11.6079 | 522.3568 | 0.02604% | 0% | 522.3568
6.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 45 | 22.05 | 28.8237 | 1297.0684 | 0.06465% | 0% | 1297.0684
6.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 45 | 44.99 | 58.8109 | 2646.4901 | 0.1319% | 0% | 2646.4901
| CAMPANHA 02 - Mês 10 de contrato |  |  |  |  | 4465.9153 | 0.2226% | 0% | 4465.9153
6.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 45 | 8.88 | 11.6079 | 522.3568 | 0.02604% | 0% | 522.3568
6.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 45 | 22.05 | 28.8237 | 1297.0684 | 0.06465% | 0% | 1297.0684
6.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 45 | 44.99 | 58.8109 | 2646.4901 | 0.1319% | 0% | 2646.4901
| CAMPANHA 03 - Mês 20 de contrato |  |  |  |  | 4465.9153 | 0.2226% | 0% | 4465.9153
6.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 45 | 8.88 | 11.6079 | 522.3568 | 0.02604% | 0% | 522.3568
6.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 45 | 22.05 | 28.8237 | 1297.0684 | 0.06465% | 0% | 1297.0684
6.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 45 | 44.99 | 58.8109 | 2646.4901 | 0.1319% | 0% | 2646.4901
AZ08 | [6 empty] | 0% | 0% | 0
| CAMPANHA 01 - Mês 01 de contrato |  |  |  |  | 6252.2814 | 0.3116% | 0% | 6252.2814
6.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 63 | 8.88 | 11.6079 | 731.2995 | 0.03645% | 0% | 731.2995
6.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 63 | 22.05 | 28.8237 | 1815.8958 | 0.09051% | 0% | 1815.8958
6.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 63 | 44.99 | 58.8109 | 3705.0862 | 0.1847% | 0% | 3705.0862
| CAMPANHA 02 - Mês 10 de contrato |  |  |  |  | 6252.2814 | 0.3116% | 0% | 6252.2814
6.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 63 | 8.88 | 11.6079 | 731.2995 | 0.03645% | 0% | 731.2995
6.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 63 | 22.05 | 28.8237 | 1815.8958 | 0.09051% | 0% | 1815.8958
6.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 63 | 44.99 | 58.8109 | 3705.0862 | 0.1847% | 0% | 3705.0862
| CAMPANHA 03 - Mês 20 de contrato |  |  |  |  | 6252.2814 | 0.3116% | 0% | 6252.2814
6.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 63 | 8.88 | 11.6079 | 731.2995 | 0.03645% | 0% | 731.2995
6.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 63 | 22.05 | 28.8237 | 1815.8958 | 0.09051% | 0% | 1815.8958
6.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 63 | 44.99 | 58.8109 | 3705.0862 | 0.1847% | 0% | 3705.0862
PÁTIO DE TRIAGEM | [6 empty] | 0% | 0% | 0
| CAMPANHA 01 - Mês 01 de contrato |  |  |  |  | 28780.3431 | 1.434% | 0% | 28780.3431
6.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 290 | 8.88 | 11.6079 | 3366.2993 | 0.1678% | 0% | 3366.2993
6.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 290 | 22.05 | 28.8237 | 8358.8852 | 0.4166% | 0% | 8358.8852
6.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 290 | 44.99 | 58.8109 | 17055.1585 | 0.8501% | 0% | 17055.1585
| CAMPANHA 02 - Mês 10 de contrato |  |  |  |  | 28780.3431 | 1.434% | 0% | 28780.3431
6.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 290 | 8.88 | 11.6079 | 3366.2993 | 0.1678% | 0% | 3366.2993
6.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 290 | 22.05 | 28.8237 | 8358.8852 | 0.4166% | 0% | 8358.8852
6.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 290 | 44.99 | 58.8109 | 17055.1585 | 0.8501% | 0% | 17055.1585
| CAMPANHA 03 - Mês 20 de contrato |  |  |  |  | 28780.3431 | 1.434% | 0% | 28780.3431
6.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 290 | 8.88 | 11.6079 | 3366.2993 | 0.1678% | 0% | 3366.2993
6.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 290 | 22.05 | 28.8237 | 8358.8852 | 0.4166% | 0% | 8358.8852
6.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 290 | 44.99 | 58.8109 | 17055.1585 | 0.8501% | 0% | 17055.1585
| Manutenção Preventiva |  |  |  |  | 444515.7315 | 22.16% | 0% | 444515.7315
7 | Iluminação de Emergência |  |  |  |  | 23974.556 | 1.195% | 0% | 23974.556
7.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 150 | 20.38 | 26.6407 | 3996.1079 | 0.1992% | 0% | 3996.1079
7.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1000 | 3.53 | 4.6144 | 4614.4131 | 0.23% | 0% | 4614.4131
7.3 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | UN | 30 | 226.97 | 296.695 | 8900.85 | 0.4436% | 0% | 8900.85
7.4 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou similar | UN | 30 | 164.81 | 215.4395 | 6463.1849 | 0.3221% | 0% | 6463.1849
8 | Sistema de Alarme |  |  |  |  | 93634.7824 | 4.667% | 0% | 93634.7824
8.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL ENDEREÇÁVEL, MODELO SIGA-278 EDWARDS OU SIMILAR | UN | 10 | 964.52 | 1260.8198 | 12608.1976 | 0.6284% | 0% | 12608.1976
8.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SIRENE ENDEREÇAVEL, MODELO EDWARDS G1RF-HDVM OU SIMILAR. | UN | 10 | 648.52 | 847.7448 | 8477.4482 | 0.4225% | 0% | 8477.4482
8.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO, MARCA EDWARDS OU SIMILAR | UN | 2 | 12454.92 | 16281.0613 | 32562.1226 | 1.623% | 0% | 32562.1226
8.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE VISUALIZAÇÃO (DISPLAY), MODELO LIQUID CRYSTAL DISPLAY MOUNTS TO 3-CPU(1) OU SIMILAR | UN | 2 | 3096.03 | 4047.1279 | 8094.2558 | 0.4034% | 0% | 8094.2558
8.5 | Programador de Endereços para Central de Alarme - Modelo VRE-PROG ou similar | UN | 2 | 575.89 | 752.8029 | 1505.6059 | 0.07504% | 0% | 1505.6059
8.6 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 200 | 24.93 | 32.5885 | 6517.6951 | 0.3249% | 0% | 6517.6951
8.7 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | M | 200 | 16.19 | 21.1636 | 4232.711 | 0.211% | 0% | 4232.711
8.8 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 100 | 48.97 | 64.0135 | 6401.3544 | 0.3191% | 0% | 6401.3544
8.9 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 100 | 34.21 | 44.7193 | 4471.9284 | 0.2229% | 0% | 4471.9284
8.10 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 100 | 22.05 | 28.8237 | 2882.3742 | 0.1437% | 0% | 2882.3742
8.11 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 100 | 44.99 | 58.8109 | 5881.0891 | 0.2931% | 0% | 5881.0891
9 | Reservatórios de incêndio |  |  |  |  | 46414.5908 | 2.313% | 0% | 46414.5908
9.1 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 5 | 746.2 | 975.432 | 4877.1602 | 0.2431% | 0% | 4877.1602
9.2 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA | UN | 2 | 3297.41 | 4310.3717 | 8620.7433 | 0.4297% | 0% | 8620.7433
9.3 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | 2 | 5748.23 | 7514.0816 | 15028.1632 | 0.749% | 0% | 15028.1632
9.4 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 13684.62 | 17888.5241 | 17888.5241 | 0.8916% | 0% | 17888.5241
10 | Sistema Hidrante |  |  |  |  | 280491.8024 | 13.98% | 0% | 280491.8024
10.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 500 | 189.12 | 247.2175 | 123608.7552 | 6.161% | 0% | 123608.7552
10.2 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 100 | 139.15 | 181.8968 | 18189.6767 | 0.9066% | 0% | 18189.6767
10.3 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 100 | 53.01 | 69.2946 | 6929.4629 | 0.3454% | 0% | 6929.4629
10.4 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE HIDRANTE | M | 700 | 61.78 | 80.7588 | 56531.1361 | 2.818% | 0% | 56531.1361
10.5 | Pressostato 0 a 10 kgf/cm2 | UN | 10 | 165.46 | 216.2892 | 2162.8918 | 0.1078% | 0% | 2162.8918
10.6 | BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H | UN | 2 | 12571.42 | 16433.35 | 32866.7 | 1.638% | 0% | 32866.7
10.7 | Bomba jockey 4 cv | UN | 2 | 5898.8567 | não inclui BDI | 11797.7133 | 0.588% | 0% | 11797.7133
10.8 | Bomba jockey 3cv | UN | 2 | 4193.1433 | não inclui BDI | 8386.2867 | 0.418% | 0% | 8386.2867
10.9 | Bomba jockey 1,5 cv | UN | 2 | 2752.02 | não inclui BDI | 5504.04 | 0.2743% | 0% | 5504.04
10.10 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 376.18 | 491.7422 | 2458.711 | 0.1225% | 0% | 2458.711
10.11 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 126.39 | 165.2169 | 826.0845 | 0.04117% | 0% | 826.0845
10.12 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 196.26 | 256.5509 | 1282.7546 | 0.06394% | 0% | 1282.7546
10.13 | LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 143.82 | 188.0014 | 940.0069 | 0.04685% | 0% | 940.0069
10.14 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 255.34 | 333.7802 | 1668.9012 | 0.08318% | 0% | 1668.9012
10.15 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 751.27 | 982.0595 | 4910.2977 | 0.2447% | 0% | 4910.2977
10.16 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 185.77 | 242.8384 | 2428.3839 | 0.121% | 0% | 2428.3839
| Manutenção Preventiva - Inspeções mensais e serviços |  |  |  |  | 349724.9333 | 17.43% | 0% | 349724.9333
11 | EQUIPE DE ROTINA PARA INSPEÇÕES MENSAIS - NECESSÁRIO TODO MÊS |  |  |  |  | 233149.9555 | 11.62% | 0% | 233149.9555
11.1 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HR | 2112 | 22.26 | 29.0983 | 61455.5123 | 3.063% | 0% | 61455.5123
11.2 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HR | 2112 | 19.06 | 24.9152 | 52620.9373 | 2.623% | 0% | 52620.9373
11.3 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HR | 2112 | 23.19 | 30.3139 | 64023.0606 | 3.191% | 0% | 64023.0606
11.4 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HR | 2112 | 19.94 | 26.0656 | 55050.4454 | 2.744% | 0% | 55050.4454
12 | EQUIPE DE SERVIÇOS REFERENTE AOS LEVANTAMENTOS DAS INSPEÇÕES - CONFORME NECESSIDADE |  |  |  |  | 116574.9778 | 5.81% | 0% | 116574.9778
12.1 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HR | 1056 | 22.26 | 29.0983 | 30727.7561 | 1.532% | 0% | 30727.7561
12.2 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HR | 1056 | 19.06 | 24.9152 | 26310.4686 | 1.311% | 0% | 26310.4686
12.3 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HR | 1056 | 23.19 | 30.3139 | 32011.5303 | 1.596% | 0% | 32011.5303
12.4 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HR | 1056 | 19.94 | 26.0656 | 27525.2227 | 1.372% | 0% | 27525.2227
| Mobilização/Desmobilização |  |  |  |  | 3649.5433 | 0.1819% | 0% | 3649.5433
13 | Mobilização/Desmobilização |  |  |  |  | 3649.5433 | 0.1819% | 0% | 3649.5433
13.1 | Mobilização de container | UN | 2 | 697.97 | 912.3858 | 1824.7716 | 0.09095% | 0% | 1824.7716
13.2 | Desmobilização de container | UN | 2 | 697.97 | 912.3858 | 1824.7716 | 0.09095% | 0% | 1824.7716
[5 empty] | TOTAL | 2006310.8444 | 100% | VALOR TOTAL C/ DESCONTO | 2006310.8444